## Slide 1
Curso de capacitación continuada en materia de radioprotección para Médicos Radioterapeutas
P-16 Enfoques para la prevención de accidente en Radioterapia. Enfoque prospectivo

## Slide 2
Objetivo
Valorar la importancia del enfoque retrospectivo y conocer herramientas que pueden ser usadas.
Conocer la metodología de Matrices de Riesgo usada en Radioterapia.
2

## Slide 3
Contenido
Explicación del enfoque prospectivo.
Metodología de Matrices de Riesgo
Uso de la herramienta SEVRRA del FORO.
Sinergia entre SEVRRA y SAFRON
3

## Slide 4
Enfoque de la Evaluación de Seguridad.
Existen tres enfoques básicos para prevención de accidentes:
Prescriptivo.
Retrospectivo.
Prospectivo.

## Slide 5
Enfoque Prospectivo. Uso de técnicas de análisis de riesgo
Error Humano o fallo de equipo (f)
Defensas o barreras de seguridad (p)
Exposición accidental
Consecuencias (C)
R = f * p * C

## Slide 6: SEVRRA, usa Matriz de Riesgo
Metodología de Matrices de Riesgo.
f
A
Alta
M
Media
B
Baja
MB
Muy Baja
P
A
Alta
M
Media
B
Baja
MB
Muy Baja
C
MA
Muy Alta
A
Alta
M
Media
B
Baja
MB
Muy Baja
MA
Muy Alta
MA
Muy Alta

## Slide 7: SEVRRA, usa Matriz de Riesgo
R
MA
A
M
R
R
B
R
Metodología de Matrices de Riesgo.

## Slide 8
Paso 1: Determinación del listado de Sucesos Iniciadores (SI)
Paso 2: Estimación de la frecuencia del SI. Clasificación según los niveles establecidos.
Se analiza un Suceso Iniciador (SI)
Paso 3: Evaluación de las consecuencias. Clasificación según los niveles establecidos.
Paso 4: Análisis de las defensas existentes. Diferenciar Barreras, reductores de frecuencia y de consecuencias. Clasificación según los niveles establecidos
Paso 5: Obtención del Riesgo resultante directamente de la matriz
Analizar el siguiente SI
Metodología de Matrices de Riesgo.

## Slide 9
Metodología de Matrices de Riesgo. SEVRRA

## Slide 10
Metodología de Matrices de Riesgo. SEVRRA

## Slide 11
Metodología de Matrices de Riesgo. SEVRRA

## Slide 12
Metodología de Matrices de Riesgo. SEVRRA

## Slide 13
Metodología de Matrices de Riesgo. SEVRRA

## Slide 14
Metodología de Matrices de Riesgo. SEVRRA

## Slide 15
Sinergia SEVRRA-SAFRON

## Slide 16
¿ quiere usted evaluar el Riesgo de que este Suceso pueda ocurrir en su servicio?
Sinergia SEVRRA-SAFRON

## Slide 17
Sinergia SEVRRA-SAFRON

## Slide 18
Sinergia SEVRRA-SAFRON

## Slide 19
Sinergia SEVRRA-SAFRON
Sinergia SEVRRA-SAFRON

## Slide 20
Conclusiones:
El enfoque prospectivo se basa en el uso de técnica de riesgo para estimar el riesgo de potenciales accidentes.
El método de Matrices de Riesgo es uno de los mas usados en las estimaciones de riesgo en RT.
La herramienta SEVRRA del FORO permite hacer estimaciones de riesgo y proponer medidas de seguridad que permitan elevar la seguridad de la práctica de RT.
Los enfoques retrospectivo y prospectivo pueden combinarse para prevenir potenciales accidentes. La sinergia SEVRRA- SAFON lo demuestra. accidentes.
Notes: Thank you!
20